## mpc.bus
bus_i | type | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin | type 1-load,2-gen, 3-slack
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1.1 | 0.9
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1.1 | 0.9
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1.1 | 0.9
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1.1 | 0.9
5 | 1 | 90 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1.1 | 0.9
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1.1 | 0.9
7 | 1 | 100 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1.1 | 0.9
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1.1 | 0.9
9 | 1 | 125 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 | 1 | 1.1 | 0.9

## mpc.branch
fbus | tbus | r | x | b | rateA | rateB | rateC | ratio | angle | status | angmin | angmax
1 | 4 | 0 | 0.0576 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
4 | 5 | 0.017 | 0.092 | 0.158 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
5 | 6 | 0.039 | 0.17 | 0.358 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
3 | 6 | 0 | 0.0586 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
6 | 7 | 0.0119 | 0.1008 | 0.209 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
7 | 8 | 0.0085 | 0.072 | 0.149 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
8 | 2 | 0 | 0.0625 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
8 | 9 | 0.032 | 0.161 | 0.306 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
9 | 4 | 0.01 | 0.085 | 0.176 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;

## mpc.gen
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf | min_dn | min_up | type (1-TU; 2-CHP) | npt | p1 | h1 | p2 | h2 | p3 | h3 | p4 | h4 | eta | node ID
1 | 72.3 | 27.03 | 300 | -300 | 1.04 | 100 | 1 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 163 | 6.54 | 300 | -300 | 1.025 | 100 | 1 | 298 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 85 | -10.95 | 300 | -300 | 1.025 | 100 | 1 | 270 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4 | 270 | 0 | 180 | 160 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0.95 | 5

## mpc.gencost
cost model | startup | shutdown | n | c(n-1) | c(n-2) | c0 | type (1-TU; 2-CHP) | h1 | h2 | h*p
2 | 1500 | 0 | 3 | 0.11 | 5 | 150 | 1
2 | 2000 | 0 | 3 | 0.085 | 1.2 | 600 | 1
2 | 3000 | 0 | 3 | 0.1225 | 1 | 335 | 2 | 0.082 | 0.78 | 0.026

## mpc.node
% node_i | Type (1-source, 2-load, 3-mixed) | source flowrate(t/h) | load flowrate(t/h) | Ts_initial | Tr_initial | Tsmin | Tsmax | Trmin | Trmax | Prmin | Prmax | Plmin | h of source | h of load
1 | 1 | 600 | 0 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 80 | -Inf | Inf | 49999 | 21 | 0 | 24000 | 0
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 0 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50000 | 0 | 7 | 0 | 8000
4 | 2 | 0 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50000 | 0 | 7 | 0 | 8000
5 | 3 | 1400 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50000 | 49 | 7 | 56000 | 8000
6 | 2 | 0 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50000 | 0 | 7 | 0 | 8000
7 | 2 | 0 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50000 | 0 | 7 | 0 | 8000
8 | 2 | 0 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50001 | 0 | 7 | 0 | 8000
9 | 2 | 0 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50002 | 0 | 7 | 0 | 8000
10 | 2 | 0 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50003 | 0 | 7 | 0 | 8000
11 | 2 | 0 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50004 | 0 | 7 | 0 | 8000
12 | 2 | 0 | 200 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | -Inf | Inf | 50005 | 0 | 7 | 0 | 8000

## mpc.pipe
pipeline_i | from_node | to_node | length(m) | diameter(m) | roughness | conductivity (W/(m℃)) | Mmin | Mmax | flowrate(t/h) | Tamb | Ts_initial | Tr_initial | Ts_min | Ts_max | Tr_min | Tr_max | flowrate(m/s) | delay(h) | h (MW)
P1 | 1 | 2 | 1000 | 0.6 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 600 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.58946 | 0.47124 | 21 | 300 | 6
P2 | 3 | 2 | 500 | 0.6 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 600 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.58946 | 0.23562 | 21 | 300 | 6
P3 | 4 | 3 | 500 | 0.8 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 800 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.4421 | 0.31416 | 28 | 400 | 8
P4 | 5 | 4 | 500 | 0.8 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 1000 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.55262 | 0.25133 | 35 | 500 | 8
P5 | 5 | 6 | 800 | 0.4 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 200 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.4421 | 0.50265 | 7 | 100 | 4
P6 | 2 | 7 | 500 | 0.6 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 600 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.58946 | 0.23562 | 21 | 300 | 6
P7 | 7 | 8 | 400 | 0.4 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 200 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.4421 | 0.25133 | 7 | 100 | 4
P8 | 7 | 9 | 400 | 0.4 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 200 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.4421 | 0.25133 | 7 | 100 | 4
P9 | 2 | 10 | 400 | 0.6 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 600 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.58946 | 0.1885 | 21 | 300 | 6
P10 | 10 | 11 | 500 | 0.6 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 400 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.39298 | 0.35343 | 14 | 200 | 6
P11 | 11 | 12 | 500 | 0.4 | 0.0005 | 0.45 | 0 | Inf | 200 | -20 | 90 | 55 | 60 | 100 | 30 | 60 | 0.4421 | 0.31416 | 7 | 100 | 4

## mpc.device
node | Type (1-electrical boiler, 2-gas boiler) | coupled bus | Pmin (kW) | Pmax (kW) | Hmin (kW) | Hmax (MW) | eta | electricity price | fuel price ($/MWh) | OM | c0
1 | 2 |  |  |  | 0 | 10000 | 0.95 |  | 60 | 0 | 0

## mpc.building
No. | node | Cair | Rs | Num | Tin_min | Tin_max | Tin_intial | Tin_opt |  |  | h of load (MW)
1 | 3 | 0.2 | 6 | 1000 | 18 | 22 | 20 | 20 | 500 | 990 | 6.6667
2 | 4 | 0.2 | 6 | 1000 | 18 | 22 | 20 | 20 | 500 | 990 | 6.6667
3 | 5 | 0.2 | 6 | 1000 | 18 | 22 | 20 | 20 | 500 | 990 | 6.6667
4 | 6 | 0.25 | 5.5 | 900 | 18 | 22 | 20 | 20 | 450 | 890 | 6.5455
5 | 7 | 0.25 | 5.5 | 900 | 18 | 22 | 20 | 20 | 450 | 890 | 6.5455
6 | 8 | 0.25 | 5.5 | 900 | 18 | 22 | 20 | 20 | 450 | 890 | 6.5455
7 | 9 | 0.3 | 5 | 800 | 18 | 22 | 20 | 20 | 400 | 790 | 6.4
8 | 10 | 0.3 | 5 | 800 | 18 | 22 | 20 | 20 | 400 | 790 | 6.4
9 | 11 | 0.3 | 5 | 800 | 18 | 22 | 20 | 20 | 400 | 790 | 6.4
10 | 12 | 0.3 | 5 | 800 | 18 | 22 | 20 | 20 | 400 | 790 | 6.4

## mpc.profile
bus_i | Type (1-Pd; 2-RES; 3-Temperature) | base (kW or ℃) | power factor | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.56038 | 0.54682 | 0.53182 | 0.51062 | 0.50133 | 0.53951 | 0.62477 | 0.72791 | 0.81244 | 0.86979 | 0.89628 | 0.90451 | 0.90188 | 0.89757 | 0.89882 | 0.91365 | 0.94768 | 0.98896 | 1 | 0.95902 | 0.8659 | 0.75522 | 0.66895 | 0.61338
2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.5323 | 0.49407 | 0.4625 | 0.45508 | 0.47519 | 0.52891 | 0.61625 | 0.72276 | 0.81182 | 0.85627 | 0.86071 | 0.84744 | 0.83258 | 0.82539 | 0.82597 | 0.85708 | 0.91162 | 0.97246 | 1 | 0.96515 | 0.8776 | 0.76771 | 0.68316 | 0.62579
3 | 1 | 0 | 0.9 | 0.52908 | 0.52704 | 0.51668 | 0.50884 | 0.51612 | 0.5656 | 0.65256 | 0.75262 | 0.82291 | 0.84908 | 0.84133 | 0.83529 | 0.83802 | 0.84232 | 0.85195 | 0.87947 | 0.91482 | 0.95138 | 0.99032 | 1 | 0.93423 | 0.80151 | 0.67675 | 0.58981
4 | 1 | 0 | 0.9 | 0.56339 | 0.53644 | 0.5075 | 0.49474 | 0.50789 | 0.55533 | 0.64121 | 0.74697 | 0.84172 | 0.89917 | 0.92072 | 0.91015 | 0.88794 | 0.87927 | 0.8732 | 0.87893 | 0.91217 | 0.96544 | 1 | 0.99199 | 0.9208 | 0.79359 | 0.67755 | 0.60132
5 | 1 | 90 | 0.9487 | 0.56738 | 0.5641 | 0.56111 | 0.549 | 0.54401 | 0.57052 | 0.63541 | 0.72206 | 0.8125 | 0.8976 | 0.94698 | 0.95839 | 0.93635 | 0.91605 | 0.91549 | 0.93902 | 0.97506 | 1 | 0.99811 | 0.96373 | 0.89708 | 0.80753 | 0.72478 | 0.66257
6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.53509 | 0.53714 | 0.52365 | 0.50652 | 0.50617 | 0.53709 | 0.6165 | 0.72489 | 0.80973 | 0.84204 | 0.83721 | 0.82591 | 0.83062 | 0.85828 | 0.89775 | 0.93978 | 0.97853 | 1 | 0.98294 | 0.93995 | 0.85479 | 0.74155 | 0.64885 | 0.59444
7 | 1 | 100 | 0.9439 | 0.51791 | 0.51794 | 0.52124 | 0.51434 | 0.50107 | 0.51238 | 0.57397 | 0.67276 | 0.76318 | 0.82556 | 0.86888 | 0.89725 | 0.89529 | 0.86947 | 0.85468 | 0.87613 | 0.93219 | 0.98318 | 1 | 0.97501 | 0.90877 | 0.80732 | 0.7011 | 0.61899
8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.56504 | 0.54546 | 0.5195 | 0.50243 | 0.50986 | 0.55585 | 0.64597 | 0.76585 | 0.86653 | 0.90571 | 0.89765 | 0.88921 | 0.891 | 0.89877 | 0.91861 | 0.95001 | 0.98294 | 1 | 0.98981 | 0.94737 | 0.88362 | 0.78727 | 0.68847 | 0.60994
9 | 1 | 125 | 0.9285 | 0.59772 | 0.58374 | 0.57157 | 0.55734 | 0.55247 | 0.58537 | 0.67797 | 0.79431 | 0.88284 | 0.9164 | 0.91774 | 0.92233 | 0.93197 | 0.92299 | 0.90211 | 0.89879 | 0.93518 | 0.97828 | 1 | 0.97928 | 0.92431 | 0.83691 | 0.74437 | 0.68244
99 | 3 | -25 |  | 0.85701 | 0.88255 | 0.91231 | 0.94423 | 0.9657 | 0.97163 | 0.97394 | 0.96105 | 0.90211 | 0.81048 | 0.73249 | 0.68499 | 0.65241 | 0.63066 | 0.63234 | 0.65067 | 0.68836 | 0.73231 | 0.76313 | 0.78302 | 0.80453 | 0.81634 | 0.81273 | 0.80474